Chodzież , dnia 25 września 2020 roku

AI.7013.2.14.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:  zamówienia publicznego na: „Dostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Klimatyzacja w budynku A Starostwa”.

Udzielamy następujących odpowiedzi na  pytania Wykonawcy zadane w piśmie z dnia 
24 września 2020 roku:

- Czy w okresie trwania gwarancji, doliczamy serwis do urządzeń (wymagany przez Producentów dwa razy w roku)?

Odp.:  Tak doliczamy.

2.	Czy instalacje freonowe na korytarzach/pokojach  prowadzimy w korytach, bruzdach czy zabudowach?

Odp.:  Instalacje freonowe prowadzone będą w zabudowie sufitowej i ściennej (piony).

3	Zamawiający podaje markę klimatyzacyjną SAMSUNG czy jest możliwość zamiany np na Fujitsu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza różnych producentów z porównywalnymi parametrami technicznymi oraz spełniające zakładany cel.

4	Proszę jeszcze o potwierdzenie,że zasilanie rozdzielnicy RK wraz z jej postawieniem (kablem typu YKY 5x16mm2) wykona na swój koszt ENEA Operator.

Odp.: Budowę przyłącza energetycznego wykona na swój koszt ENEA Operator.

Jednocześnie informujemy,że wszelkie zmiany dokumentacji przetargowej dotyczącej przedmiotowego zamówienia, oraz odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego:  http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html w Dziale: Ogłoszenia / zamówienia publiczne.