**Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia**

**(Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży)**

1. Zakres rzeczowy:

- wszelkie ekspertyzy niezbędne do wykonania projektu

- dokumentacja branży architektonicznej

- dokumentacja branży sanitarnej

- dokumentacja branży elektrycznej.

- wszelkie niezbędne uzgodnienia p.poż, sanitarne, itp.

- świadectwo energetyczne,

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Zakres robót budowlanych, które powinna obejmować dokumentacja

- termomodernizacja ścian budynku,

- termomodernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego,

- naprawa wszelakich schodów, partii wejściowych,

wykonanie zadaszenia przy wejściu głównym oraz nowych zadaszeń nad wejściami do budynku od strony dziedzińca,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z założeniem systemu zarządzania energią,

- wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku wraz z oprawami oświetleniowymi energooszczędnymi,

- modernizacja odprowadzenia wód deszczowych z dachów budynków,

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

- modernizacja systemu ogrzewania na Sali gimnastycznej,

- wykonanie nowej podłogi w sali gimnastycznej,

- sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną,

- modernizacja pomieszczeń szkolnych i sanitariatów,

- montaż rolet okiennych,

- zagospodarowanie patio przez nasadzenia roślin,

- stworzenie ogrodu wertykalnego od strony dziedzińca.

- założenie monitoringu szkoły obejmującego teren przy szkole i korytarze

**Dokumentacja projektowa musi być zaopiniowania przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile**

**Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na przedmiotowym obiekcie wraz z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Chodzieży.**

**tel. kontaktowy 67 2812-730**