GMINA LISKÓW

UL. Ks. W. Blizińskiego 56

62-850 Lisków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie

Zatwierdzono

Lisków, dnia 24.07.2017 r.

.…………………….

podpis

Nr sprawy ROI.271.7.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Spis treści:

Rozdział 1: Formularz oferty

Rozdział 2: Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy

Rozdział 1

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

......................................

data

Nazwa i siedziba Wykonawcy

GMINA LISKÓW

ul. Ks. W. Blizińskiego 56

62-850 Lisków

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”

- Oferuję wykonanie robót objętych zamówieniem za łączną cenę :

brutto ………………………………….………………...zł

(słownie zł:………………………………………………………………………………………...…….).

- Przyjmuję  termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 20.11.2017 r.

- Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi za wady na okres ….. lat (wpisać 3,4 lub 5 lat), (słownie: …..................................................... lat),  licząc od dnia odbioru końcowego.

- Przyjmuję następujące warunki rozliczenia i płatności:

  - rozliczenie wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zamówienia przez Zamawiającego                             na podstawie protokołu odbioru,

  - zapłata faktury w ciągu  14 dni licząc od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.

- Oświadczam, że uważam się  związanym  niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że Istotne postanowienia umowy akceptuję  i zobowiązuję  się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że roboty budowlane  objętą zamówieniem zamierzam zrealizować sam/powierzyć   w części Podwykonawcom.*

Wykonawca powierza Podwykonawstwo w zakresie:

| Lp. | Firma Podwykonawcy | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez Podwykonawcę |
| --- | --- | --- |

W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzać wykonania części zamówienia Podwykonawcą wpisuje „nie dotyczy” lub pozostawia nieuzupełnione

Zakres robót, który zostanie powierzony Podwykonawcom wynosi ………% zamówienia objętego niniejszą ofertą.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że jestem małym, średnim, dużym przedsiębiorstwem (należy wpisać właściwe)

………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że wszystkie strony oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami                                     są ponumerowane i cała oferta składa się z .......... stron.

- Dane teleadresowe  do prowadzenia korespondencji;

1/ nazwa (firma) ………………………………………………………………………….......................

2/ adres ……………………………………………………………………………………………………

3/ tel …………………….fax. …………………….e-mail: …………………………………………….

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika).

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

*niepotrzebne skreślić

........................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

Rozdział 2

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa, adres i inne dane Zamawiającego:

GMINA LISKÓW

ul. Ks. W. Blizińskiego

62-850 Lisków

Tel. (062) 76 34 114

Fax.  (062) 76 34 021

Strona internetowa: www.liskow.pl

e-mail: gmina@liskow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek –piątek 7:30 – 15:30

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

(Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, wynikającej z art. 24aa ustawy Pzp).

- Informacje ogólne:

- Użyte w SIWZ terminy oznaczają:

„Zamawiający” –

- GMINA LISKÓW

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego obowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia i zmiany treści  SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące.

- „Ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                           Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.),

- „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot         został opisany w ust. IV SIWZ,

- „ST”  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- „Zespół” – osoby powołane przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją                       udzielonego  zamówienia zgodnie z art. 20a ustawy Pzp,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży  ofertę                  na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia,

- „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia”                                                                                          w szczególności członkowie konsorcjów, wspólnicy spółek cywilnych.

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ.

- Roboty realizowane są w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „ Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania  3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Wysokość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

- Opis przedmiotu zamówienia:

      - Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”

      - Zakres przedmiotu zamówienia  określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 6 SIWZ).

W ramach realizacji  przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.:

Roboty budowlane, które swym zakresem obejmować będą roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, a także pokrycie dachu blachodachówką na powierzchni 320 m2  oraz roboty towarzyszące. Zostanie wykonane pokrycie dachu styropapą na powierzchni 683 m2

o grubości 20cm, a także montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz montaż rynien z blachy ocynkowanej  i cynkowej – rynna dachowa tytanowo – cynkowa fi 150 mm i parapetów zewnętrznych. W ramach prac należy wykonać niezbędne roboty tynkarskie i roboty murowe, a także zamontować stolarkę okienną 5,220 m2, wykuć w murze i zamontować drzwi zewnętrzne aluminiowe – 3,48 m2, należy także zamontować bramy uchylne garażowe.

Docieplenie elewacji należy wykonać po uprzednim przygotowaniu starego podłoża na powierzchni 635,730 m2 płytami styropianowymi o grubości 14 cm. Wykonanie cokołu płytek na powierzchni 33,737 m2 poprzedzić powinien wykop przy odkryciu fundamentów o głębokości 1.5 m z odpowiednią konserwacją i dociepleniem. Do zakresu robót należą także roboty malarskie oraz montaż sufitu podwieszanego zgodnie ze sztuką budowlaną na powierzchni 256.960 m2

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace związane z instalacją c. o. wymienione rury i kształtki wykonane z miedzi wraz z izolacja oraz montażem 18 grzejników wraz z głowicami termostatycznymi i napełnienie instalacji c. o. mieszanką wody z glikolem etylenowym. Należy wykonać prace związane z kotłownią węglową wraz z montażem pieca z palnikiem retortowym na Eko-groszek o mocy 38kW z wyposażeniem w dmuchawę elektryczną i sterownikami. Należy także wykonać wentylację kotłowni i składu opału z użyciem blachy stalowej ora kartek wentylacyjnych.

W ramach inwestycji zostanie także wymienione oświetlenie. Poprzez demontaż istniejących opraw oraz montaż 36 opraw oświetleniowych  wraz ze źródłem światła LED  oraz modernizacją tablicy głównej wraz z wymianą przewodów kablowych.

- Zamawiający określa następujące warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów,

- Wykonawca wykona prace objęte przedmiotem zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną,

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie zapewnił składowanie                     i sprzątanie odpadów,

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć gruz i odpady powstałe w czasie realizacji robót z terenu placu budowy i unieszkodliwić lub złożyć w miejscu przeznaczonym na składowanie odpadów zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   (Dz.U. 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca,

- prace przygotowawcze (m.in. zabezpieczenie placu robót, ustawienie urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia), Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt,

- Wykonawca utrzyma ład i porządek na terenie robót, a po zakończeniu robót usunie poza teren robót wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi cały teren robót czysty i nadający się do użytkowania,

- od daty rozpoczęcia robót do daty obioru końcowego (bez uwag),  Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do realizacji przedmiotu zamówienia,

- wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa   Budowlanego oraz przepisami BHP.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez      Wykonawcę lub Podwykonawcę:

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a  ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony   w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).  Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane  z wykonaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane kierowców środków transportu, operatorów maszyn i urządzeń.

- Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ppkt.1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane                            na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy i kierowników robót.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ppkt.1, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) wraz                            z wykazaniem m.in. imion i nazwisk tych osób, liczby osób, rodzaju umowy o pracę oraz stanowiska (zakresu wykonywanych czynności).

- Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego                                 w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: poświadczone za zgodność  oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów               o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobnych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dni 29 sierpnia 1997 r. ochronie dnach osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :

- żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia                     ww. wymogu i dokonania ich oceny,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót,

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzanie   kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w ppkt. 1:

    - w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt. 4-5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 Istotnych postanowień umowy,

    - za oddelegowaniem do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych w ppkt.1 osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę – w wysokości 0,05% kwoty brutto,                           o której mowa w § 3 ust. 1 Istotnych postanowień umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

- Standardy jakościowe zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej zał.               nr 7 do SIWZ.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r.  poz.1570) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów, znaków towarowych, patentów,  typów  i symboli, ich oznaczenia  zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia i  należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań                                       „równoważnych” w stosunku do wskazanych, pod warunkiem,  że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z SIWZ  i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych oraz będą zgodne pod względem parametrów technicznych użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnioną uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych,  zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zmawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej).

- Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów  i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

- Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV:

45111300-1, 45262100-2, 45261210-9, 45261000-4, 45261320-3, 4526520-2, 45410000-4, 45421160-3, 454211000-4, 45321000-3, 45111000-8, 45431000-7, 45324000-4, 45442100-8, 45421146-9, 45331100-7, 45331110-0, 45332000-3, 453312110-1, 45310000-3, 45317300-5, 45442100-3, 45312310-3

- Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej rękojmi za wady na wykonany przedmiot

zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia:

do dnia 20.11.2017 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;                                 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 220 000,00 zł.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli  Wykonawca:

-   wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na robotach budowlanych                        w obiekcie kubaturowym o wartości nie mniejszej niż 175 000,00 zł brutto,

- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi                               do wykonania zamówienia tj.:

- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające  im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba pełniła kilka z wyżej wymienionych funkcji.

Zamawiający określając wymogi w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

  - W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  warunki  określone w ppkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia warunek określony w ppkt 1 lit.c tiret 1  zostanie spełniony gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  wykonał sam co najmniej 1 zadanie                      o wartości min.175 000,00 zł.

  - Warunek określony w pkt 1 ppkt 2 dotyczący braku podstaw do wykluczenia                             z postępowania powinien spełniać samodzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie).

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących                      go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zmawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają                 na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa             w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,                      za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którym polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową                                  lub ekonomiczną.

- Podstawy wykluczenia.

Poza podstawami wykluczenia określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1  w stosunku                           do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171).

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu                                 z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,              w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa     w pkt 1,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,                    w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału                         w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,

- jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                            w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu,              o którym mowa w pkt 1,

- w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia                           na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć                  w formie pisemnej wraz z ofertą.

  - W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw  do wykluczenia tj. do dostarczenia na wezwanie:

- odpisu z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji                             o działalności gospodarczej jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu                         do rejestru lub ewidencji, w celu  potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia               na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony                                  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                 z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż                           220 000,00 zł,

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich               5 lat przed upływem terminu składania  ofert,  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie                                 do dysponowania tymi osobami.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 3 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy                                    z Wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć:

- oświadczenia wymienione w pkt 1,

- oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp.

  - Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane                              są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem                       na język polski.

  - Dokumenty muszą być aktualne, czyli powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.

  - Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu                      w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność                                z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania      (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp).

  - Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w/g. formuły: spełnia /nie spełnia.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                            o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie  postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy                       do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty są już nieaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - W przypadku wątpliwość co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,                           w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zmawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

- Pozostałe dokumenty i oświadczenia, które składają się na ofertę oprócz wymienionych w ust. XI :

  - Formularz  oferty (sporządzony wg formularza określonego w Rozdziale 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się                          o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli nie wynika ono z dokumentów o których mowa w ust. XI pkt 3 ppkt 1. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Dokumenty przedstawiane w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji (na każdej zapisanej stronie).

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Zamawiający i Wykonawcy mogą porozumiewać się za pomocą poczty elektronicznej lub faxu z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. XVII pkt 1, oraz w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, kuriera lub poprzez osobiste doręczenie. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym numer faxu lub oraz adres e-mail do kontaktu.                       W przypadku przekazywania dokumentów oraz informacji faksem, każda ze stron                         na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy mają dostarczyć Zamawiającemu celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy będą przekazywać pisemnie.

- Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego Wykonawca winien opatrzyć numerem postępowania: ROI.271.7.2017

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Osobami do kontaktu są: Sylwia Sobczyk 62 76 34 802, Tomasz Brodziak 62 76 34 803

- Wymagania dotyczące wadium:

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00  PLN         (słownie: pięć tysięcy zł ) przed upływem terminu składania ofert.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium w pieniądzu (zł) należy wnieść przelewem na rachunek: Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej oddział Lisków o nr 97 8404 0006 2106 0010 3105 0023 z dopiskiem „Wadium -   na Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie nr sprawy ROI.271.7.2017

- W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale                 do oferty).

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwota gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46                    ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, 
o których mowa w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

- Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania oferty:

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.

- Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie stronice oferty winny być ponumerowane.

- Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, posiadającej następujące oznaczenia:

- adres Zamawiającego podany w ust. 1,

- nazwę zamówienia: "Oferta na realizację zadania pn.: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie – nie otwierać przed dniem 09. 08. 2017 r.śle Wykonawcy00000000000000000000000000000000”,

- adres, na który Zamawiający odeśle Wykonawcy ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

- Wykonawca przedłoży ofertę wypełniając druk formularza oferty oraz dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu. Dokumenty o których mowa w ust. XI pkt 3 należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. Formularz ofertowy (Rozdział 1 SIWZ) oraz załączniki od nr 1 - 5 do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Załącznik nr 5 tj. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa w terminie, o którym mowa w ust. XI pkt 2.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa w miejsce oferty dotychczasowej, nową ofertę oznaczoną zgodnie z postanowieniami ust. XVI pkt 5 SIWZ, a koperta zostanie opatrzona napisem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo  wycofać ofertę  pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne

powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia             (oświadczenia) Wykonawcy. Koperta  z ofertą zostanie opatrzoną napisem „WYCOFANE”.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp) lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- Informację stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w znaczeniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zamieścić w wewnętrznej zamkniętej kopercie oznaczonej „POUFNE”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                          i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedłożą Zamawiającemu pełnomocnictwo. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność               za wykonanie przedmiotu umowy ww. postanowienia dotyczą także spółki cywilnej.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 43, sekretariat I piętro nr pokoju 4 nie później niż do dnia 09.08.2017 roku, do godz.10:00 Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty i zostanie powiadomiony jaki numer otrzymała jego oferta. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 09.08.2017 roku o godz. 10:10  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 43.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć              na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące okresu rękojmi, cen zawartych w ofertach, a także terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

- Koperty oznaczone „WYCOFANIE” i "ZMIANA" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

- Oferty, których dotyczy  zmiana nie będą odczytywane.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące min.:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi, warunków płatności zawartych                w ofertach.

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena ofertowa podana w "Formularzu ofertowym" musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W   niniejszym   postępowaniu   przyjęto   jako   formę   wynagrodzenia   -   wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

- W  związku  z  powyższym cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do zrealizowania  przedmiotu  zamówienia,  wynikające  wprost  z  niniejszej  SIWZ, jak  również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.   Będą   to   między   innymi   koszty   wszelkich   robót   przygotowawczych, porządkowych,   utrzymania   zaplecza   robót,   oraz   innych czynności  niezbędnych  do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Cena oferty jest stała, niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna, że prawidłowo Wykonawca podał wysokość ceny brutto wyrażoną słownie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda wysokości ceny brutto wyrażonej słownie Zamawiający uzna, że prawidłowo Wykonawca podał wysokość ceny brutto wyrażoną liczbowo.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca  składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIX. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Kryterium cena – 60%.

Sposób oceny - oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów w kryterium „cena”, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru:

AC = CN/CB x 60 punktów

AC – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena

CN – cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert

CB – cena w ofercie badanej

- Kryterium okres rękojmi za wady  – 40 %

Sposób oceny: Wykonawca może zaoferować 5, 6 lub 7  letni okres rękojmi  za wady                  na wykonany przedmiot umowy. Oferta otrzyma ilość punktów (R) odpowiadającą zaoferowanemu okresowi rękojmi jn.:

- 3 lat rękojmi 		– R =  0 punktów,

- 4 lat rękojmi 		– R =  20 punktów,

- 5 lat rękojmi 		– R =  40 punktów.

### Wykonawca może zaproponować termin rękojmi w pełnych latach tj.: 3,4 lub 5.

### Wykonawca nie może zaoferować okresu  rękojmi krótszego niż 3 lat.

### Wykonawca nie może zaoferować okresu rękojmi dłuższego niż 5 lat.

### Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać max 40 pkt.

### W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu rękojmi (niezgodnie                                 z zaleceniami Zamawiającego), np.: brak wskazania okresu rękojmi, lub wskazanie innego okresu rękojmi niż 3,4,5 lat, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres rękojmi zostanie przyjęty okres 3 lat.

W przypadku, gdy Wykonawca poda w Formularzu oferty  różne okresy rękojmi wyrażone liczbowo  i słownie, Zamawiający za prawidłowe przyjmie okres rękojmi wyrażony słownie.

- Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybierze najkorzystniejszą, która otrzyma najwięcej punktów w zastosowanych kryteriach, obliczonych według poniższego wzoru:

AB = AC + R

gdzie:

AB – łączna  ilość punktów przyznana badanej ofercie

Ac – ilość punktów w kryterium cena przyznana badanej ofercie

R – ilość punktów za okres rękojmi przyznana badanej ofercie

- W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku                            do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą Pzp,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, albo Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny                       w przypadku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się                  na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą,

- wadium nie zostało wniesione  lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający unieważni postępowanie o zamówienie publiczne, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba                          że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadku wezwania Wykonawców, którzy zaoferowali taką samą cenę do złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający                  na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje o których mowa w ust. XX pkt 1 ppkt 1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.liskow.pl

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy, powinien przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, przedkłada Zamawiającemu kosztorys ofertowy, harmonogram robót oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osobę/osoby, przez niego wybraną/e, do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót.

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” ustala się                    w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie i winno być wniesione przed zawarciem umowy.

  - Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych 
w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla 
z poręczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto : Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej oddział Lisków nr 97 8404 0006 2106 0010 3105 0023 z dopiskiem „Zabezpieczenie na termomodernizację świetlicy wiejskiej w  Koźlątkowie nr sprawy ROI.271.7.2017”.

  - Za datę wniesienia  zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku  Zamawiającego.

  - Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego dokumentu, z którego treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwota gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji).

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie), powinno ono obejmować:

- 100% wartości zabezpieczenia na okres realizacji umowy oraz 30 dniowy okres przewidziany na zwrot części zabezpieczenia,

- 30% wartości zabezpieczenia na okres rękojmi za wady oraz 15 dniowy okres przewidziany na zwrot zabezpieczenia.

  - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego                   w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie                            w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Wypłata, o której mowa w pkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy,                           a  sposób jego zwrotu określają Istotne postanowienia umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

- Istotne postanowienia umowy stanowią Rozdział 3 Siwz.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na zasadach i warunkach podanych  w Istotnych postanowieniach umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych w ramach art. 144 ust. 1 pkt 2 i zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robót,

- przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,                        o okres tego wstrzymania,

- przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- w przypadku wystąpienia niezależnie od Wykonawcy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej                    –    w takim przypadku termin wykonania zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy w pracach,

- przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej przez właściwy organ, na terenie objętym realizacją robót, powodującą wstrzymanie robót,  o czas tego wstrzymania,

- przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły Wykonawcy wykonywania robót - w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy                     w pracach,

- powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania              w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

- powierzenia realizacji części zakresu innym Podwykonawcom niż przedstawieni                w ofercie,

- rezygnacji z Podwykonawstwa,

- zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub kierownika robót,

- zmiany stawki podatku VAT.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy:

- Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- W formularzu oferty (Rozdział 1 Siwz) Wykonawca składa oświadczenie, z którego wynika czy prace objęte zamówieniem zamierza zrealizować sam czy powierzyć w części Podwykonawcom.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, firm Podwykonawców.

- Brak oświadczenia Wykonawcy w ofercie w zakresie podwykonawstwa, uważa się                za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić Podwykonawcę lub zrezygnować                   z powierzenia części  zamówienia Podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                   z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na  którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się  trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawców/dalszych Podwykonawców elementy przedmiotu umowy, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zasadach określonych w § 14 Istotnych postanowień umowy.

- Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2  ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

    - określenia warunków udziału w postępowaniu,

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - odrzucenia oferty odwołującego,

    - opisu przedmiotu zamówienia,

    - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Załączniki:

- zał. nr 1 – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (należy dołączyć do oferty),

- zał. nr 2 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (należy dołączyć do oferty),

- zał. nr 3 - Wykaz robót budowlanych (Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego),

- zał. nr 4 -  Wykaz osób (Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego),

- zał. nr 5 -  Informacja o przynależności  do grupy kapitałowej ( Wykonawca dostarczy                     w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,

- zał. nr 6 -  Dokumentacja projektowa (zawierająca: przedmiary robót Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz projekt budowlany).

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………

……………........................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja 
Świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”, prowadzonego przez Gminę Lisków, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ,                        a dotyczące

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                     z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

…………….….....…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………….…………………………………...

..………………………………………………………………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….., w następującym zakresie: ………………......................................................... …................................................................................................................................................................…...................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia …………..….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………

……………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

………………………………………………….....…

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja 
Świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”, prowadzonego przez gminę Lisków

, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ….……….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                art. ……………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1               pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,                     na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………….…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..……………..........................………………………………………………………………………………………………………………...……….....………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………..………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………………………………………….…..……………………………… ……………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)                      nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:…………………………………………..................…………………………………...………………………………………………………………………..….………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres,              a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………..………. r.

…………………………………………

(podpis)

- Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………………..

Nazwa/ firma i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”, oświadczam/y, że posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonałem zadania (minimum 1 zadanie) polegające na robotach budowlanych  w obiekcie kubaturowym o wartości nie mniejszej niż 175 000,00zł brutto,

| Nazwa i adres Zamawiającego | Nazwa i zakres (rodzaj) prac, miejsce wykonywania prac | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie robót dzień/miesiąc/ rok | Zakończenie robót dzień/miesiąc/ rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ………………zł |  |  |
|  |  | ………………zł |  |  |
|  |  | ………………zł |  |  |
|  |  | ………………zł |  |  |

Uwaga:

Do wykazu należy dołączyć referencje bądź inne dokumenty potwierdzające, że zadania wskazane                          w tabeli powyżej zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończone.

_______________ dnia __ __ __ roku

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

- Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………..

Nazwa/ firma i adres Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja 
Świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”, oświadczam/y, że  do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rola w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe (nr i opis uprawnień) | Wykształcenie i doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie do dysponowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dysponuję* | będę dysponował ** |

*Wpisać podstawę dysponowania np.: umowa o pracę, umowa zlecenie.

** Jeżeli  Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów winien wpisać „będę dysponować” i przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

_______________ dnia __ __ __ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy :

…………………………………………………..………..

…………………………………………............................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”,  informuję, że:

- * nie należę, wraz z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015r., poz. 184 z późn. zm.)

- * należę, wraz z Wykonawcą

………………………………………………………………………………………………..

.......................…...………………………………………........................………………...

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy / Wykonawców)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w rozumieniu ustawy               z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015r., poz. 184                z późn. zm.).

……………………… , dnia ……………………

…………………………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Powyższe oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji

z  otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Rozdział 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:                        „Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”, Zamówienie realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

- W ramach realizacji  przedmiotowego zamówienia wykonane zostaną m.in.: elewacja budynku wraz z dociepleniem, wymiana pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podwieszanie sufitów, instalacje c.o. wraz z kotłownią oraz modernizacja tablicy głównej wraz z wymianą opraw oświetleniowych.

- Szczegółowy zakres robót określają:  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob ot, SIWZ oraz Przedmiar robót.

- Roboty budowlane określone w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

  - przepisami  Prawa budowlanego,

  - sztuką budowlaną,

  - warunkami technicznymi i normami obowiązującymi w budownictwie.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  - oferta Wykonawcy,

  - dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, o których mowa  w ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nienaruszający interesu Zamawiającego i osób trzecich.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 20.11.2017r.

§ 3

- Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe          w kwocie brutto ………………………..………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………..…………..).

- Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące                w Polsce podatki, w szczególności podatek VAT, a także wszelkie pozostałe ewentualne opłaty, związane z realizacją umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                    z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia również koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów wszystkich wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, o ile będą wymagane w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji.

- Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.

- Nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego całości zleconych robót.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni  licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, wystawionej nie wcześniej niż w dniu odebrania robót przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 10.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał odsetek z tytułu wydłużenia terminu płatności określonego w ust. 8.

- W przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, płatność dla Wykonawcy zgodnie z § 3, nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za realizację danej części robót.

- Faktura powinna być wystawiona na Gminę Lisków

- Wynagrodzenie płatne będzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy                      nr: ……………………………..........................................

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem cesji na rzecz banku prowadzącego rachunek Wykonawcy.

- W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest nieważna.

§  4

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres  …........ lat.

    - Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

    - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach, powstałych w okresie rękojmi za wady w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym w protokole. W przypadku niemożności ustalenia wspólnego stanowiska, termin ten określi Zamawiający przy czym nie może być on krótszy niż 7 dni.

    - Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót przed upływem okresu rękojmi                     za wady ustalonego w ust. 1,  a w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, powstałych z winy Wykonawcy, wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie ich usunięcia.

§ 5

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% kwoty brutto    określonej w § 3 ust. 1, tj. w wysokości: ……………… zł (słownie złotych : …………….).

      - Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.

      - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

  - 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie podpisanego protokołu  bezusterkowego odbioru końcowego),

  - 30% zabezpieczenia w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi                  za wady.

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 7

- Wykonawca ustanawia:

  - kierownika budowy w osobie …....................................................., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  nr …..........................;

  - kierownika robót w osobie …....................................................., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ………………………………………….  nr …...........................

- Zmiana  osób, wymienionych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby wymaganej postanowieniami  SIWZ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy               i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga pisemnego aneksu do umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w umowie stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania i protokolarnego odebrania części robót stosownie do postanowień niniejszej umowy.

§ 8

    - Zamawiający ustanawia:

  - inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie …....................................................., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ………………………………..                           nr …..........................;

  - inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie …....................................................., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ……………………………………..  nr …...........................

- Do nadzoru nad realizacją umowy powołuje się zespół osób zwany dalej „ Zespołem” zgodnie. z art. 20a ustawy Pzp.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na czas wykonywania zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę nie mniejszą niż    ……………… zł.

- Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 przedłoży            do wglądu Zamawiającego polisę lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych           od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 10

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- prowadzenie na bieżąco  dokumentów związanych z realizacją robót (w tym m.in. dziennik budowy),

- zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe,

- wznowienie znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót i zlecenia wznowienia znaków geodezyjnych jednostce wykonawstwa geodezyjnego na własny koszt,

- stosowanie i przestrzeganie norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska i przywrócenie stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami tych norm na własny koszt,

- zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zmawiającemu przed przystąpieniem do realizacji robót,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć                    na jakość robót lub termin zakończenia robót oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

§ 11

    - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  na podstawie umów o pracę osób biorących  udział  w realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22           § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.)

    - Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego  Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega                      na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących roboty…………………………………………………………., kierowców środków transportu, operatorów maszyn i urządzeń.

    - Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ppkt.1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane                            na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy i kierowników robót.

    - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

    - W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone  ust.2, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  28 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) wraz  z wykazaniem m.in. imion                     i nazwisk tych osób, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz stanowiska (zakresu wykonywanych czynności).

    - Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego                                   w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobnych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie dnach osobowych (pozbawionych danych osobowych pracowników) imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności  do :

- żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia                            ww. wymogu   i dokonania ich oceny,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót,

- w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzanie   kontroli przez Państwową inspekcję Pracy.

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2:

- w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej  w § 3 ust. 1,

- za oddelegowaniem do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych w ust. 2 osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę – w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, które będą użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych               (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz  wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku                      do wskazanych materiałów własnych świadectwa badań i atesty.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania na własny koszt wszystkich badań wynikających                   z obowiązujących norm,  przepisów oraz zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia,  a nadające się  do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i należy je zdeponować w miejscu  wskazanym przez  inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Grunt, gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórki, a nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Decyzje co do przydatności materiału pochodzącego z rozbiórki, a nadającego                                się do ponownego wbudowania podejmować będzie właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zabezpieczające oraz oznakować teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości robót bez zgody Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika.

- Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki:

- informowanie właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, jeżeli Wykonawca nie informował o tych faktach właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty   do stanu poprzedniego,

- informowanie właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego o wszelkich zmianach dotyczących zakresu i wartości robót,

- bezzwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie konieczności wykonania robót budowlanych,  o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 musi zawierać protokół konieczności, uzasadnienie konieczności wykonania robót budowlanych, kosztorys stanowiący wycenę tych robót, potwierdzony i zweryfikowany  przez  właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Warunkiem wykonania  robót, o których mowa w ust. 2 pkt 3  jest zaakceptowanie protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcie stosownego aneksu.

- W przypadku nie dopełnienia obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie robót, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

§ 14

- Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawców/dalszych Podwykonawców  elementy przedmiotu umowy, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis            z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący Podwykonawcy lub inny dokument właściwy                    z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                    z  oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający        w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. umowy o podwykonawstwo lub zmian proponowanych do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,            że zaakceptował umowę lub wyraził zgodę na wprowadzenie zmian.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą musi zawierać                      w szczególności:

  - zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

  - kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wyceniona przez Wykonawce,

  - termin wykonania robót objętych umową,

  - termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

  - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 6 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie   umowy o podwykonawstwo.

- Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- W przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy zgodnie z § 3, nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za realizację danej części robót.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

  - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany,                       w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

  - nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                 o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.

- Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio                do umów o Podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

§ 15

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót określonych                w umowie.

- Wykonawca wpisami do dziennika budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość                        do dokonania odbioru.

- Okoliczność, o której mowa w ust. 2, potwierdzają stosownym wpisem do dziennika budowy inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

- Dokonanie wpisów, o których mowa w  ust. 2 i 3 stanowi podstawę do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru,  nie później niż następnego dnia roboczego następującego po upływie termin określonego w § 2 umowy.

- Zgłoszenie o którym mowa w ust. 5 musi zawierać:

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego,

- sprawozdanie techniczne zawierające wielkości charakterystyczne wykonanych robót wraz z opinią technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań                   i pomiarów,

- receptury, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności, świadectwa jakości dotyczące wbudowanych materiałów (zakupionych przez Wykonawcę),

- dziennik budowy zawierający potwierdzenia zakończenia robót i gotowości                             do dokonania odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wyniki  badań wykonanych w trakcie realizacji zadania zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru robót tj.: zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 6, przed złożeniem muszą być zatwierdzone przez  inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru wraz z pełną dokumentacją powykonawczą, o której mowa w ust. 6 stanowić będzie podstawę do powołania przez Zamawiającego komisji  odbiorowej i podlegać będzie weryfikacji prze Zespół, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

- Zamawiający powoła komisję odbiorową, wyznaczy termin i przystąpi do czynności  odbioru robót w ciągu 10 dni roboczych od daty  otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru wraz              z pełną dokumentacją powykonawczą, o której mowa w ust. 6, informując o powyższym  Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem Wykonawcy, kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów  nadzoru  i Zespołu.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to:

- może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru może dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, może odstąpić  od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 16

- Strony postanawiają, że stwierdzenie usunięcia wad określonych w protokole odbioru końcowego następować będzie na podstawie protokołu odbioru usunięcia wad.

- Na dzień odbioru usunięcia wad Wykonawca przygotuje stosowne dokumenty określone             w § 15 ust.6 pkt 4, 5, 6 dotyczące materiałów użytych podczas robót związanych z usunięciem wad.

- Zgłoszenie o gotowości do odbioru robót związanych z usunięciem wad, Wykonawca złoży Zamawiającemu nie później niż następnego dnia roboczego następującego po terminie określonym w protokole odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu 10 dni roboczych, licząc                   od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem Wykonawcy, kierownika budowy, kierowników robót oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zespołu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi odbioru               i naliczy kary umowne w wysokości zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1 lit. b) za okres od dnia odmowy odbioru usunięcia wad do czasu ich usunięcia, potwierdzonego pisemnym zgłoszeniem            o gotowości do odbioru, złożonym w siedzibie Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 17

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia                         – w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,                                 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub                       w okresie rękojmi za wady - w wysokości  0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości                5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1,

- za niezłożenie dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 5 i ust. 6, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1,

- za oddelegowanie do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych w § 11  ust. 2 osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę – w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                           do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić                         w terminie 14 dni od zgłoszenia stosownego wezwania.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności przysługujących Zamawiającemu z tytułu naliczenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 18

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wystąpienia poniższych okoliczności z zastrzeżeniem pkt 3:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia, czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                         o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub podjęta decyzja o jego likwidacji, w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wykonawca nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, określonego w § 9 umowy, lub nie wniósł wymaganej w polisie opłaty,

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz                             z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie określonym w § 3 ust. 8 niniejszej umowy,

    - przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 19

Nieważne są wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,                        na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 20

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi             w ustawie Pzp.

      - Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty                  na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

    - przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych w ramach art. 144 ust. 1 pkt 2  i zmiany umowy, o której mowa  w art.144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robót,

    - przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wstrzymania robót przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, o okres tego wstrzymania,

    - przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

    - w przypadku wystąpienia niezależnie od Wykonawcy warunków uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej                    – w takim przypadku termin wykonania zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy w pracach

    - przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej przez właściwy organ, na terenie objętym realizacją robót, powodującą wstrzymanie robót,  o czas tego wstrzymania,

    - przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły Wykonawcy wykonywania robót - w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy w pracach,

    - zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub kierownika robót,

    - zmiany stawki podatku VAT.

      - Wszystkie powyższe okoliczności i postanowienia opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona                 na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany

§ 21

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozwiązać polubownie,              a w przypadku nie dojścia do porozumienia przekażą do rozpoznania sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§ 23

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w tym, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA