**Zał 7**

**Opis techniczny pompy zatapialnej do zastosowania w zraszaniu zieleni**

**na terenie Wiejskiego domu Kultury w Małgowie**



**OPIS TECHNICZNY :**

- moc silnika 1000 W, napięcie 230 V

- wysokość podnoszenia wody 34 m

- wydajność maksymalna 100 l/min

- wymiary – wysokość 41 cm, średnica 18 cm, waga 10 kg

- możliwość obsługi 2 – 3 zraszaczy