****

**Załącznik Nr 1**

**do** **Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto.**

……………………………………………

Pieczęć zamawiającego

Znak Sprawy: ROI.7021.1.2023.TB

Lisków, dnia 31.07.2023 r.

………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

dotyczące zamówienia wyłączonego z obowiązkustosowaniaustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1.

Zamawiający …………………………………**Gmina Lisków**…………………………………

(nazwa zamawiającego)

Zaprasza do złożenia oferty na: **Dostawa i montaż systemu do retencjonowania**

**i wykorzystania wód opadowych w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i zamontowanie elementów do retencjonowania i dystrybucji wody opadowej tj. zbiornika retencyjnego naziemnego o poj. 0,4 m3 – 2 szt., zraszaczy ogrodowych z wężem zasilającym – 2 szt., pompy zatapialnej 2 szt., oraz wyposażenia elektrycznego. Instalację należy włączyć do istniejącego systemu orynnowania obiektu. Pod zbiorniki należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej o pow. 12,8 m2 otoczonej obrzeżami betonowymi 20 x 6 cm. Zbiornik musi mieć możliwość pobierania wody przez pompę zatapialną. Dodatkowo przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach nr 3, 4, 5, 6, 7 do Zapytania ofertowego

|  |
| --- |
|  |

**II. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2023 r.**

**III.** **Warunki udziału w postępowaniu** **oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.

**IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:**

1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**.**
2. Klauzula RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**.**

**V. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz będzie posiadała następujące oznaczenie**:.**

 **Dostawa i montaż systemu do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie.**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 **VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

**1.** Miejscem składania ofert jest: Budynek Urzędu Gminy w Liskowie, ul. ks. W. Blizińskiego 43,
62-850 Lisków, sekretariat I piętro, pokój nr 4.

**2.** Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 11.08.2023 do godz.: 11:00

**3.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.08.2023 r. o godz.: 11:10

**VII. Kryterium (kryteria) oceny –**

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

 **Cena – 100 %**

**VIII. Informacje dodatkowe:**

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 3) Inne informacje dodatkowe:

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Brodziak

Nr tel. 62 76 34 803

 ………………………………………………

 (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

**Załączniki:**

1. Formularz oferty.
2. Klauzula RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Przedmiar robót
4. Szkic sytuacyjny terenu przeznaczonego do realizacji zadania
5. Schemat instalacji do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych
6. Elementy instalacji do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych
7. Opis techniczny pompy zatapialnej