Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW
oferowanego kontenera magazynowego wraz z regałami na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................
Oświadczam, że oferowany kontener magazynowy z regałami spełnia wszystkie wymagania minimalne wskazane poniżej. Spełnienie każdego wymagania należy potwierdzić przez zaznaczenie jednej odpowiedzi: TAK albo NIE.
	Lp.
	Wymagania minimalne zgodnie z SOPZ
	Spełnia
TAK / NIE

	1
	Kontener fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie i przystosowany do całorocznego użytkowania jako magazyn; wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i zabezpieczony antykorozyjnie.
	☐ TAK
☐ NIE

	2
	Wymiary kontenera: długość zewnętrzna 8 m, szerokość zewnętrzna 3 m. Kontener wyposażony w otwory montażowe umożliwiające jego mocowanie na samochodach ciężarowych przystosowanych do transportu kontenerów.
	☐ TAK
☐ NIE

	3
	Konstrukcja stalowa; dach szczelny i odporny na opady. Podłoga o nośności użytkowej minimum 500 kg/m², dostosowana do pełnego obciążenia regałów; posadzka antypoślizgowa i łatwa do utrzymania w czystości.
	☐ TAK
☐ NIE

	4
	Drzwi wejściowe zewnętrzne, stalowe i wzmocnione.
	☐ TAK
☐ NIE

	5
	Urządzenie grzewczo-chłodzące.
	☐ TAK
☐ NIE

	6
	Oświetlenie wewnętrzne w postaci energooszczędnych opraw LED.
	☐ TAK
☐ NIE

	9
	Instalacja elektryczna 230 V obejmująca rozdzielnicę z wymaganymi zabezpieczeniami, zabezpieczenie różnicowoprądowe, minimum trzy gniazda wewnętrzne 230 V, zewnętrzne przyłącze albo gniazdo zasilające oraz zasilanie oświetlenia, wentylacji 
	☐ TAK
☐ NIE

	10
	Regały magazynowe trwale zamocowane do konstrukcji kontenera, z regulowaną wysokością półek. Regały zabezpieczone antykorozyjnie albo malowane proszkowo.
	☐ TAK
☐ NIE
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