OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW

oferowanego kontenera magazynowego wraz z regałami na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................

Oświadczam, że oferowany kontener magazynowy z regałami spełnia wszystkie wymagania minimalne wskazane poniżej. Spełnienie każdego wymagania należy potwierdzić przez zaznaczenie jednej odpowiedzi: TAK albo NIE.

| Lp. | Wymagania minimalne zgodnie z SOPZ | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontener fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie i przystosowany do całorocznego użytkowania jako magazyn; wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i zabezpieczony antykorozyjnie. | ☐ TAK ☐ NIE |
| 2 | Wymiary kontenera: długość zewnętrzna 8 m, szerokość zewnętrzna 3 m. Kontener wyposażony w otwory montażowe umożliwiające jego mocowanie na samochodach ciężarowych przystosowanych do transportu kontenerów. | ☐ TAK ☐ NIE |
| 3 | Konstrukcja stalowa; dach szczelny i odporny na opady. Podłoga o nośności użytkowej minimum 500 kg/m², dostosowana do pełnego obciążenia regałów; posadzka antypoślizgowa i łatwa do utrzymania w czystości. | ☐ TAK ☐ NIE |
| 4 | Drzwi wejściowe zewnętrzne, stalowe i wzmocnione. | ☐ TAK ☐ NIE |
| 5 | Urządzenie grzewczo-chłodzące. | ☐ TAK ☐ NIE |
| 6 | Oświetlenie wewnętrzne w postaci energooszczędnych opraw LED. | ☐ TAK ☐ NIE |
| 9 | Instalacja elektryczna 230 V obejmująca rozdzielnicę z wymaganymi zabezpieczeniami, zabezpieczenie różnicowoprądowe, minimum trzy gniazda wewnętrzne 230 V, zewnętrzne przyłącze albo gniazdo zasilające oraz zasilanie oświetlenia, wentylacji | ☐ TAK ☐ NIE |
| 10 | Regały magazynowe trwale zamocowane do konstrukcji kontenera, z regulowaną wysokością półek. Regały zabezpieczone antykorozyjnie albo malowane proszkowo. | ☐ TAK ☐ NIE |

Miejscowość i data: ............................................................

........................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy