Złotów, dnia 29.10.2020 r.

ZPP.271.42.2020.RB

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż latarni solarnych” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej, należy traktować jako modyfikację treści zapytania.

Pytania Wykonawcy:

1. Zamawiający opisuje sposób włączenia poprzez czujnik zmierzchowy, czy jako rozwiązanie równorzędne zamawiający dopuszcza system wykrywania dnia i nocy, poprzez zmianę napięcia na panelu. Rozwiązanie tego typu jest rozwiązaniem mniej awaryjnym ponieważ ograniczamy ilość elementów, które są narażone na awarie (czujnik zmierzchu).

2. Czy zamawiający może sprecyzować jakie tereny są przeznaczone na montaż lamp? Czy są to miejsca, gdzie teren jest utwardzony np. poprzez kostkę brukową lub inną metodą, czy są to tereny gdzie znajduje się tylko ziemia i darń.

3. Czy tereny gdzie mają zostać zainstalowane lampy są terenami gminy? Jeśli nie to czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy np. zezwolenia na zajęcia pasa drogowego lub innych zezwoleń?

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oferty równoważnej dotyczącej akumulatora. W opisie zadania jest zapis: bateria litowo-jonowa o pojemności 70Ah, czy dopuszczają Państwo użycie akumulatora żelowego zamontowanego w ziemi? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze, ponieważ bateria nie jest wystawiona na częstą amplitudę temperatur ( w ziemi stała temperatura).

5. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne: użycie panelu fotowoltaicznego o mocy min 270W niezintegrowaną z oprawą?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Tak, dopuszcza. (nasze lampy również nie mają zwykłego czujnika zmierzchu, tylko właśnie taki jak opisany).

2. Tereny przeznaczone pod montaż lamp -   nawierzchnia gruntowa.

3. Właścicielem działek, na których mają zostać zainstalowane lampy jest Gmina Złotów.

4. Nie dopuszcza. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Rozwiązanie z zastosowaniem akumulatorów żelowych jest przestarzałą technologią, wymiana takiego akumulatora jest częstsza i kosztowniejsza niż w przypadku baterii litowo-jonowych. Baterie litowo-jonowe są przystosowane do działania w warunkach klimatu w naszej szerokości geograficznej.

5. Nie dopuszcza. Bezzasadne jest zastosowanie tak dużego panelu, dla rozwiązania technologicznego jakie wskazaliśmy w opisie zadania, a ponadto panel 270W jest o wiele droższy.