ON-HK.903.10.189.2020                                                                                                 Gniezno, dnia 21.12.2020 r.

# OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2439/2020/LB-WG/PM/ i N/2439/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 07.12.2020 r. wody pobranej dnia 01.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Gniezno, 
ul. Wolności 50, sala usług

- N/2482/LB-WG/PM/ z dnia 14.12.2020 r. wody pobranej dnia 08.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Kiszkowska Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/2482/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 15.12.2020 r. wody pobranej dnia 08.12.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Kiszkowska Gniezno, pomieszczenie socjalne

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 187P/02.11.2020-2/Z z dnia 13.11.2020 r. wody pobranej dnia 02.11.2020 r. z punktu poboru: Osiniec, ul. Aleja 11, sklep wędkarski

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

- 788/2020 z dnia 20.11.2020 r. wody pobranej dnia 17.11.2020 r. z punktu poboru: SUW

- 817/2020 z dnia 04.12.2020 r. wody pobranej dnia 30.11.2020 r. z punktu poboru: Gniezno, ul. Kostrzyńska – ZSPU

- 823/2020 z dnia 11.12.2020 r. wody pobranej dnia 08.12.2020 r z punktu poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- Prezes Zarządu

PWiK w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 28,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa